**问题一：**

整个系统你是自己一人全部实现的吗？

回答：

我自己实现了整个系统的测量部分(三个MEMS倾角传感器)和显控终端，另外使用现成的模块来实现无线上传功能，同时后台服务器及其程序也由厂商提供。

**问题二：**

型架监测系统中传感器节点位置的是如何选取的？

回答：

选取型架中不受重物挤压、钢结构紧固的刚性较强的位置。

**问题三：**

传感器节点位置的选取是否有充分的理论论证？

回答：

没有进行特别充分的理论论证，主要是分析型架钢结构后主观判断，再通过实验论证位置选取的正确性。